|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Udløbet dato. | Virker | Stoppet | Kommentar |
| Mandag d. 1 - 1 | X |  | Blæst fra vest – sydvest Udløbet virker stadig fint. |
| Tirsdag d. 2 - 1 | X |  | Vind fra vest – sydvest stadig godt udløb. |
| Onsdag d. 3 - 1 |  | X | Vind fra sydøst. Sandet helt til foran udløbet. Ingen udløb. |
| Onsdag d. 3 - 1 | X |  | Gravet udløbet fri med håndkraft, meget vand i holmen. |
| Torsdag d. 4 - 1 |  | X | Blæst fra vest. Udløbet er helt stoppet pga. af højvande. |
| Fredag d. 5 - 1 | X |  | Vind fra øst. Kommunen har gravet udløbet fri ,virker fint igen. |
| Lørdag d. 6 - 1 | X |  | Vind fra vest – nordvest. Udløbet virker. |
| Søndag d. 7 - 1 | X |  | Meget svag vind. Holmeudløbet virker stadig fint. |
| Tirsdag d. 9 - 1 | X |  | Vind fra øst. Udløbet virker endnu. |
| Torsdag d. 11 - 1 | X |  | Svag vind fra øst. Udløbet virker endnu. |
| Lørdag d. 13 - 1 | X |  | Vind fra sydøst. Udløbet virker ok. Kommunen har gravet fredag. |
| Søndag d. 14 - 1 | X |  | Vind fra sydøst. Udløbet virker endnu. |
| Mandag d. 15 - 1 | X |  | Blæst fra syd. Udløbet drejer meget mod nord, men virker. |
| Onsdag d. 17 - 1 |  | X | Vind fra vest. Udløbet er lukket med tang – småsten – og sand. |
| Onsdag d. 17 - 1 | X |  | Udløbet er gravet fri med håndkraft, det virker godt igen. |
| Mandag d. 22 -1 | X |  | Svag vind fra syd. Lavvande i holmen. |
| Onsdag d. 24 - 1 | X |  | Blæst fra sydvest, men stadig udløb, drejende mod nord. |
| Fredag d. 26 - 1 | X |  | Svag vind fra vest – sydvest. Kommunen har renset op i dag. |
| Søndag d. 28 - 1 | X |  | Blæst fra vest. Langsom udløb p g a. blæsevejr. |
| Mandag d. 29 - 1 |  | X | Blæst fra vest. Det hele er sandet til. Ingen udløb. |
| Tirsdag d. 30 - 1 |  | X | Blæst fra vest – nordvest. Alt er stadig sandet til. |
| Onsdag d. 31 - 1 |  | X | Vind fra vest – sydvest. Alt er stadig sandet fuldstændigt til. |
| Onsdag d. 31 - 1 | X |  | Har gravet udløbet fri med håndkraft, da det var lavvandet. Vandet vælter ud nu. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Hilsen Jørgen. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |