**Holmen tilsyn juli 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Virker | Stoppet | Kommentar |
| Fredag d. 1 - 7 |  | X | .Vind fra sydvest. udløbe er sandet helt til. |
| Onsdag d. 6 - 7 |  | X | .Blæst fra nordvest.udløbet er sandet helt til. |
| Torsdag d. 7 - 7 |  | X | .Vind fra vest. udløbet er sandet helt til. |
| Fredag d. 8 - 7 |  | X | .Svag vind fra vest I dag er der gravet foran udløbet ,men udløbsrøret er ikke renset.det har været fuldstændig stoppet i 14 dage så derfor er udløbsrør i cemendtkumme stadig ¾ fyldt. Spild af skattekroner. |
|  |  |  | .. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | . |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | . |
|  |  |  | . |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Med venlig hilsen

Jørgen Olsen

Frøkær 1,

4480 St. Fuglede